GL/Samson  hjullyftar

Bygel 21183 – TRÖG roterad

Reservdelslista.

| Nr | Vara nr. | Beskrivning | Specifikation | St |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21182 | Plastpropp för bygel | Svart | 1 |  |
| 2 | 9703512 | Mutter | M12 rostfri A2 | 1 |  |
| 3 | 9712512 | Skiva | Ø13 x 24x2,5 mm, A2 | 1 |  |
| 4 | 971932512215 | Fjäder | Ø25 x 12,2 x 1,5 DIN 2093A | 1 |  |
| 5 | 94789 | Skiva | PA W 14 P 10 | 1 |  |
| 6 | 21191 | Krok för bygel | Elpolerad. | 1 |  |
| 7 | 21171 | Skiva för lagerbussning | Ø37 x 12 x 1, svart POM | 1 |  |
| 8 | 21175 | Bygel | Typ 2 m. PUR | 1 |  |
| 9 | 211745 | Ändplugg för bygel efter serienr: 21XXX-3864-2007 | Ø30x3 nylon 6, svart | 2 |  |
| 9 | 21174 | Ändplugg för bygel innan serienr: 21XXX-3864-2007 | Nylon 6, svart | 2 |  |
|  | 944620 | Label serienr. |  | 1 |  |